РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА   АДЫГЕЯ

МАЙКОПСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

24 ноября  2016 года                                             №95

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной Программы

«Развитие систем водоснабжения

Красноульского  сельского

поселения  на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной Программы «Развитие систем водоснабжения Красноульского сельского поселения на 2018 год».

2. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте краснаяулька.рф

Глава муниципального образования

«Красноульское сельское поселение»                                                  С.М.Угай

Приложение

к постановлению

№ 95 от 24.11. 2016г

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

«Развитие систем водоснабжения Красноульского сельского поселения

Майкопского района Республики Адыгея на 2018 год»

| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ; Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №641 |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Красноульского сельского поселения |
| Разработчик технического задания | Администрация Красноульского сельского поселения |
| Разработчик инвестиционной программы | МУП «Красноульское» |
| Временное требование к инвестиционной программы | Мероприятия указанные в инвестиционной программе, должны осуществляться в течении срока ее реализации в период 2018 года. |
| Общая стоимость инвестиционной программы | Определить в ходе разработки программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение 2 месяцев с момента утверждения технического задания |
| Исполнитель инвестиционной программы | МУП «Красноульское» |
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение на территории сельского поселения бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качеством, соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01; |
| Источники финансирования | Собственные средства предприятия. Заемные средства, в том числе кредитных организаций и внебюджетных фондов. |
| Требования к содержанию инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий; б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию; е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения; ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; з) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Мероприятия Программы | 1. Водоснабжение: 1.1 Замена сетей водопровода в х. Коминтерн, ул. Пионерская №№1-29, 2-44 (диаметр трубы- 63 ,материал исполнения- п/э) 1.2 Замена сетей водопровода в х. Коминтерн ул. Прямая №№1-17, 2-22 ( диаметр трубы- 110 ,материал исполнения- п/э) 1.3 Замена сетей водопровода в х. Коминтерн ул. Прямая №№19-57, 24-52 (диаметр трубы- 110, материал исполнения- п/э). |
| Форма представления проекта инвестиционной программы | Проект инвестиционной программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях |